Техническое задание

на поставку кабельной продукции для нужд	МЭС Центра.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Тех. требования	Срок поставки	Адрес доставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный медный КВВГЭнг(А)-LS 4х6	м	350,000	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-025-УЭ.В4 (АИИСКУЭ)
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дыма -газовыделением, 0,66 кВ. ВВГнг-LS 5x35	м	375,000	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-023-ЭС.С
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель экранированный, силавой с медными жилами с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо-газоВыделением, 10 кВ. ВВГЗнг -FRLS 5x25	м	200,000	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-023-ЭС.С
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, 0,66 кВ. ВВГнг-LS Зх 6	м	180	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-023-ЭС.С
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель экранированный, силовой с медными жилами с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо -газовыделением, 1,0 кВ. ВВГЗнг -FRLS 3x4	м	180	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-023-ЭС.С
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг-LS 4х2,5	м	2860	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗА.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг-LS 5х2,5	м	1220	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗА.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг-LS 7х2,5	м	3413	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗА.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг-LS 10х2,5	м	1207	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗА.1.СО
Волго-Донское ПМЭС Центра	АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг-LS 14х2,5	м	25	15 дней с даты заклю-чения договора	400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.25	П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗА.1.СО

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Дополнительные условия:

Наименование и адрес грузополучателя:

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).