Техническое задание

на поставку внутриобъектовой связи для нужд	филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Технические требования к поставляемой продукции	Срок поставки	Адрес доставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система громкоговорящей поисковой связи и оповещения (ГГС)
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Стальной разборный телекоммуникационный 19” шкаф высота 39U, 1912x585x585 PR-391NA для размещения системы ГГС	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Микрофонная станция с селектором выбора зон RM-6024	шт	3 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Цифровой стереотюнер TU-6200	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	СD/MP3 проигрыватель с USB портом СD-6208	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Предварительный усилитель-микшер PP-6213	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок тревожной сигнализации EP-6216	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Контроллер системы ECS-6216Р	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Усилитель мощности 480 Вт PA-6348	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок контроля линий оповещения SC-6224	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Телефонный контроллер TR-6231	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок контроля и распределения питания PD-6359	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Контроллер микрофонных панелей RME-6108	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок вентиляторов PF-6302	шт	2 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок сопряжения с компьютером DIB-6000	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Декоративная панель на 1 установочное место ВР-6100	шт	9	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Декоративная панель на 3 установочных места BP-6300	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Микрофонный корд соеденительный типа XLR3-папа - XLR3-мама, длина 1 метр AT-KM-093-1	шт	4 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Микрофонный корд соеденительный типа Jack 6,35 - XLR3- мама длина кабеля 5 метров AT-KM-092-5	шт	3 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Хомуты кабельные (100 шт/уп.)	шт	100	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Громкоговоритель настенный, 3 Вт SWS-03	шт	13* (в т.ч. 3 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Громкоговоритель настенный, 10 Вт SWS-10	шт	6* (в т.ч. 2 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 30 Вт HS-30	шт	5* (в т.ч. 2 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Громкоговоритель рупорный всепогодный, 40 Вт HS-40 RT	шт	4* (в т.ч. 2 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	FM-антенна с диапазоном 90-108 МГц FM-4 Ultra	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Крепление под антенну 0,6 м (удлиненное)	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельная ответвительная коробка с клеммами DE9326	шт	23* (в т.ч. 4 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Размыкаемый модуль МВТ-1К на 1 пару с защитой по току и напряжению	шт	10*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Труба кризотилцементная безнапорная L = 2950, D 100 мм (БНТ 100-2950)	м	29,5*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельные хомуты усиленные	шт	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Инструмент для монтажа кабельных ремешков КСУ	шт	2*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Несущая модулей 1U, для установки трех плинтов LSA PROFIL 2/10	шт	2*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Плинт с нормально замкнутыми контактами 2/10 LSA-Profil	шт	6*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Табличка откидная для плинтов 2/10	шт	6*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Штекер комплексной защиты на 1 пару 2/1 СР BOD 180A1 (упаковка 10 штук + 1 шина заземления на 10 пар)	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Зонд для протяжки из нейлона длинной 30 м.	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Скоба заземления	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Микрофонный кабель КМ-02-2Э-А	м	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Провод для радиосети экранированный коррозионостойкий РПШЭк 2х1,5	м	2000*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (для подключения антенны к цифровому тюнеру) РК-75-9-12	м	200*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Труба гофрированная легкая гибкая трудногорючая из композиции ПНД не содержащей галогенов Ø25 мм	м	500*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта «труба-труба» для гофрированной трубы Ø25 мм	шт	10*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для гофрированной трубы ПНД Ø25 мм	шт	40	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Защитная пластиковая труба не распространяющая горение Ø25 мм (ЗПТ НГ 25/2,3)	м	1500*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта соединительная для ЗПТ НГ Ø25 мм	шт	30*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для ЗПТ НГ Ø 25	шт	10	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта переходная с трубы ЗПТ НГ Ø25 мм на гофрированную Ø25 мм	шт	10	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
Селекторная связь
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок распределения 6 канальный АСС БР-6102	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Пульт оператора ПМ 6102	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Комплект абонента КА-1401	шт	3 (в т.ч. 1 шт. ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок питания на 220 В	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель UTP 4 пары, одножильный, кат. 5е	м	305*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
Структурированная кабельная система (СКС) и локально-вычислительная сеть (ЛВС)
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Телекоммуникационный шкаф 19” 42U, 600х800х2000,	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Телекоммуникационный шкаф 19”, настенный	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Вентиляторная панель на крышу шкафа с термостатом	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный органайзер, пластик	шт	10	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Патч-панель 19” на 24 коннектора RJ-45, 1U, кат. 6	шт	5*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Патч-панель 19” на 48 коннекторов RJ-45, 2U, кат. 6	шт	2*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Управляемый коммутатор уровня 2+ с 24х1000Мб портами CISCO 3750	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Оптические модули SFP для коммутатора CISCO 3750	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Модули Е1 для коммутатора CISCO 3750	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Мультиплексор NATEX FlexGain FOM4E, в составе:	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Оптический (1+0) мультиплексор для передачи 4-х потоков E1 и Ethernet 10/100 BaseT 100 Мбит/с в исполнении SubRack (FG-FOM4E-RM, V1)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Универсальный конструктив MiniRack для установки модуля в исполнении SubRack, вход внешней сигнализации, сухие контакты реле аварий, локальное резервированное питание ~220В и -48В FG-MRU-AC/DC, V2 (FG-MRU-AC/DC, V2)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Оптический приемопередатчик S1.1 двухволоконный LC SFP, 1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 15 км; перекрываемое затухание 19 дБ (FG-FO-S1.1)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель 4хE1 (с 1-го по 4-ый) для FG-FOM4E-RM, 2,5 м (FG-FOM4E-CAB-DB25)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Модем DSL (Е1, Ethernet) с дистанционным питанием (ORION3), в составе:	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Универсальный конструктив MiniRack для установки модуля в исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты реле аварий, локальное резервированное питание ~220 В и -48В	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Модуль FlexDSL, SubRack, 1*SHDSL, 1 пара, 15240 кбит/с, LTU, Master/Slave, 2*E1 120 Ом, 4*10/100BaseT, ЛП, генерация ДП 120/200 В/тока обтекания (FG-PAM-SRL-2E1B/4Eth-RP, V11)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Розетка 2хRG-45 кат.6. UTP-8 контактов, с рамкой и суппортом для кабель-каналов DLP с крышкой 65 мм (упаковка 5 шт.)	шт	20*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Устройство обжимное для RJ-45, RG-12, RG-11	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Устройство для заделки кабеля в контакты Krone, сенсорный	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Коммутационный шнур UTP RG-45, кат.6, 10 м.	шт	3*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Коммутационный шнур UTP RG-45, кат.6, 3 м.	шт	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Коммутационный шнур UTP RG-45, кат.6, 1 м.	шт	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Коммутационный шнур UTP RG-45, кат.6, 0,5 м.	шт	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель неэкранированный витая пара (U/UTP), 4 пары, 6 категория, одножильный, стандартная упаковка 305 м	м	610*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель-канал DLP 50х105 с гибкой крышкой шириной 65 мм, длина 2 м. (упаковка 12 м.) в составе:	м	250	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Накладка на стык крышек шириной 65 мм (упаковка 10 шт.)	шт	125	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Заглушка торцевая для кабель-канала DLP 50х105 (упаковка 20 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Скоба для крепления кабелей (упаковка 50 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол плоский 90°, (упаковка 10 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол внутренний, переменный (упаковка 10 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол внешний, переменный (упаковка 10 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Отвод с переходом на кабель-канал шириной 105 мм (упаковка 5 шт.)	шт	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель-канал DLP 65х150 длина 2 м. (упаковка 8 м.) в составе:	м	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Гибкая крышка шириной 65 мм, длина 2 м. (упаковка 20 м)	м	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Несущая перегородка для монтажа крышек по 65 мм, длина 2 м. (упаковка 48 м.)	м	50	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Отвод с переходом на кабель-канал 50х105 мм (упаковка 5 шт.)	м	15	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Накладка на стык крышек шириной 65 мм (упаковка 10 шт.)	шт	25	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Накладка на стыки профиля, монтаж на защелках (упаковка 20 шт.)	шт	25	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Заглушка торцевая для кабель-канала DLP 65х150 (упаковка 10 шт.)	шт	10	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол внутренний переменный, (упаковка 5 шт.)	шт	5	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол внешний переменный, (упаковка 5 шт.)	шт	5	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Угол плоский 90°, (упаковка 2 шт.)	шт	5	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный мини-канал с крышкой TMC 15/1x17 W0	м	250	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Хомуты кабельные (100 шт/уп.)	шт	100	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами ПКСВ2х0,5	м	300*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кросс оптический (ШКОС-М-1U) на 24 FC (G.652)	шт	2*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Несущая модулей 1U, для установки трех плинтов LSA PROFIL 2/10	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Плинт с нормально замкнутыми контактами 2/10 LSA-Profil	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Табличка откидная для плинтов 2/10	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Штекер комплексной защиты на 1 пару 2/1 СР BOD 180A1 (упаковка 10 штук + 1 шина заземления на 10 пар)	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Несущий модуль 3 EB для плинтов LSA-Profile	шт	2*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Плинт с нормально замкнутыми контактами 2/10 LSA-Profil	шт	30*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Табличка откидная для плинтов 2/10	шт	30*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Штекер комплексной защиты на 1 пару 2/1 СР BOD 180A1 (упаковка 10 штук + 1 шина заземления на 10 пар)	шт	40*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Шина заземления для 10-парных плинтов	шт	4*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель телефонный ТПП 20х2	м	300*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель оптический ВОК-ТФ емкостью 24 ОВ (G.652) (ОКГ-0,22-24П)	м	300*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Труба гофрированная легкая гибкая трудногорючая из композиции ПНД не содержащей галогенов Ø32 мм	м	200*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта «труба-труба» для гофрированной трубы Ø32 мм	шт	4*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для гофрированной трубы ПНД для кабеля Ø9-14 мм	шт	4	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Защитная пластиковая труба не распространяющая горение Ø32 мм (ЗПТ НГ 32/3,0)	м	400*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта соединительная для ЗПТ НГ Ø32 мм	шт	8*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для ЗПТ НГ Ø 25,5 – 29,0 мм и кабеля Ø 9,0 – 14,5 мм	шт	4	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта переходная с трубы ЗПТ НГ Ø32 мм на гофрированную Ø32 мм	шт	4	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Шнур оптический соединительный (патч-корд FC-FC), 2 м	шт	48*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Шнур оптический соединительный (патч-корд FC-FC), 10 м	шт	5*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Конекторы RG-45	шт	10*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Аналоговый телефонный аппарат Т3 Basic	шт	10*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Мастика герметизирующая негорючая МГКП	кг	5	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
Доукомплектация существующей УПАТС
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Плата подключения базовых станций DECT (DECT22)	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
Система микросотовой связи стандарта DECT
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Базовая станция DECT внутреннего исполнения RM637	шт	3 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Базовая станция DECT наружного исполнения RM627	шт	3 (в т.ч. 1 ЗИП)	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Трубка DECT (DECT FC4)	шт	4*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Провод кроссовый станционный, с медными однопроволочными жилами ПКСВ 2х0,5	м	300*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель FTP 2 пары, одножильный, кат. 5е	м	1000*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Труба гофрированная легкая гибкая трудногорючая из композиции ПНД не содержащей галогенов Ø25 мм	м	300*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта «труба-труба» для гофрированной трубы Ø25 мм	шт	6*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для гофрированной трубы ПНД Ø25 мм	шт	4	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Защитная пластиковая труба не распространяющая горение Ø25 мм (ЗПТ НГ 25/2,3)	м	700*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта соединительная для ЗПТ НГ Ø25 мм	шт	14*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабельный ввод для ЗПТ НГ Ø 25	шт	8	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Муфта переходная с трубы ЗПТ НГ Ø25 мм на гофрированную Ø25 мм	шт	6	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Зонд для протяжки из нейлона длинной 30 м.	шт	1	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Монтажные хомуты для маркировки кабеля, бесцветные(упаковка 100 шт)	шт	200	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Пластина для маркировки (упаковка 100 шт)	шт	200	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Фломастер (упаковка 10 шт)	шт	10	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
Состав проектируемого оборудования электропитания
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Панель распределения питания 220 В	шт	4	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Блок розеток 220В для крепления на 19” стойку с выключателем-индикатором	шт	6	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Комплект заземления смонтированный для 19” шкафов Rittal	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 0.66 3х2,5	м	500*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Провод заземления ПуПнг(А)-HF 1х6 (желто-зеленый)	м	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Провод заземления ПуПнг(А)-HF 1х16 (желто-зеленый)	м	100*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Наконечник кольцевой диам. 8 на провод сечением 6 мм2	шт	40*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Наконечник кольцевой диам. 8 на провод сечением 16 мм2	шт	6*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Автоматический выключатель однополюсный на 25 А	шт	4*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Автоматический выключатель однополюсный на16 А	шт	4*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Автоматический выключатель однополюсный на 10 А	шт	7*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Автоматический выключатель однополюсный на 3 А	шт	10*	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Клеммная колодка на изолирующем суппорте	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Универсальное основание для клеммных колодок	шт	2	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Флажки заземления с цинк. хром. покрытием с отв. под болт М6 Ф25У2,5	шт	3	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Гайка цинк. хром, ГОСТ 5916-70 М6.016	шт	15	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Шайба цинк. хром, ГОСТ 11371-78 М6.016	шт	15	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Болт цинк. хром, ГОСТ 7798-70 М6х20.016	шт	15	30.09.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

5. Дополнительные условия: 1) состав и объем позиций, помеченных *, может уточняться на стадии РД,

2) конкретный тип оборудования показан условно, как пример возможного исполнения и не накладывает ограничений на использование оборудования других производителей с аналогичными техническими характеристиками.

Технические требования поставляемого оборудования могут быть уточнены после согласования опросных листов.

Наименование и адрес грузополучателя: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (уточняется на момент заключения Договора)

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).