## Грозотрос
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шкафов для выполнения работ на ПС "Кирилловская"
1. Перечень и объёмы поставляемой продукции:
Наименование МЭС | Наименование ПМЭС | Наименование ПС | Наименование оборудования | Номер чертежа | Единица измерения | Количество | Дата поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Шкаф объектный W15G-W14G (ОПУ.Шкаф 136Р) в составе: |  |  |  | Июнь 2015г.
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Шкаф с полной оснасткой |  | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Локальный пульт оператора | KWG-133-1 | шт. | 2
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Объектный контроллер (5ЕК) в составе: | SО-52v11
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Крейт |  | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль питания | MZA-205 | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Микропроцессорный модуль | PJC-824-2 | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль сигнализации (24ТС) | MWS-156-220 | шт. | 5
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль упраБления (12ТУ) | MSS-216 | шт. | 3
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Объектный контроллер (5ЕК) в составе: | S052v11
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Крейт |  | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль питания | MZA-205 | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Микропроцессорный модуль | PJC-824-2 | шт. | 1
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль сигнализации (24ТС) | MWS-156-220 | шт. | 5
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Модуль управления (12ТУ) | MSS-216 | шт. | 3
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | ПО в составе:
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | ПО—объектный контроллер—базовая конфигурация |  | шт. | 2
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | ПО—конфигурация для удаленной диагностики коммуникационный протокол IЕС 60870-5-104/IЕС 61850 конфигурация для работыс контроллерами SO-55 |  | шт. | 2
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | ПО— модуль .логики |  | шт. | 2
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Шкаф сетевых коммуникаций (ОПУ. Шкаф 131 Р) в составе:
МЭС Западной Сибири | Центральное ПМЭС | Кирилловская | Коммутатор 8 Тх—RS485 ( для РЗА) | STC251023 | шт. | 1
2. Требования к поставляемой продукции: | [7 empty] | #REF!
Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями. Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.
3. Требования к участникам открытого запроса предложений:
в конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС".
4. Затраты по доставке продукции:
cилами и средствами поставщика до пункта назначения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17/20 Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до ПС и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.
5. Дополнительные условия:
5.1. В стоимость оборудования должна быть включена стоимость шеф-монтажа. 5.2. Обучение персонала Заказчика численностью 2 человека осуществляется Поставщиком. 5.3. В стоимость оборудования входят расходы, связанные с организацией обучения и обеспечением участия специалистов в приёмо-сдаточных испытаниях независимо от места их проведения, а так же стоимость страховки, проживания, питания, проезда специалистов Заказчика во время их обучения и приёмо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.
5.4. Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов поставляемой продукции на момент заключения договора поставки либо подписания дополнительных спецификаций к договору в пределах 30% от поставляемого объема продукции.
6. Наименование и адрес грузополучателя:
Филиал ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Западно-Сибирская СПБ, 428400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 16.
7. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).