## ЖБ изделия
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку железобетонных изделий для выполнения работ на объектах МЭС Востока
1. Перечень и объёмы поставляемой продукции:
№п/п | Наименование предприятия | Наименование ПС/ВЛ | Наименование материала | Номер чертежа | Единица измерения | Количество | Дата поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Фундамент | Ф 6У (W6) типовой черчеж1623тм- изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 20.02.2017.
2 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Пригрузочная плита | П-2 (W6) серия №1623-тм-Т5 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 16 | 20.02.2017.
3 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Биробиджан -Лондоко№1 | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 20.02.2017.
4 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Архара-Облучье | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 32 | 20.02.2017.
5 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Лондоко-Облучье№2 | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 8 | 20.02.2017.
6 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Биробиджан -Лондоко№2 | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 34 | 20.02.2017.
7 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ РайГРЭС -Ядрино/т | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 4 | 20.02.2017.
8 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Лондоко-Облучье№1 | Ригель | АР-4 (W6) серия №1623тм изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 20 | 20.02.2017.
9 | Хабаровское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Ургал-Сулук | Фундамент | Ф5-2(W6) типовой черчеж 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 2 | 20.02.2017.
10 | Приморское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Дальневосточная - Уссурийск 2 | Ригель | АР-6 (W6) серия 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 21 | 20.02.2017.
11 | Приморское ПМЭС | ВЛ-220 кВ Владивосток - Уссурийск 2 | Фундамент | Ф5-2(W6) типовой черчеж 3.407-115 изготавливаются из тяжелого бетона класса прочности на сжатие В30, марка бетона по морозостойкости – F200, марка по водонепроницаемости – не менее W6 с заводской гидроизоляцией нанесённой двумя слоями полимерно-битумной композицией ПБК "Гидроизол" | шт | 5 | 20.02.2017.
2. Требования к поставляемой продукции:
Поставляемая продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями. Предлагаемая к поставке продукция должна соответствовать всем требованиям ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе Аттестация оборудования, и на момент подачи Предложения должно иметь действующее Заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям настоящей Закупочной документации.
3. Требования к участникам открытого запроса предложений:
В конкурсе могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с подтверждением полномочий от завода-изготовителя. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "Электросетьсервис ЕНЭС".
4. Затраты по доставке продукции:
Продукция доставляется cилами и средствами покупателя до пункта назначения, на условиях самовывоза со склада поставщика или завода изготовителя.
5. Дополнительные условия: Поставляемая продукция должна быть укомплектована, необходимыми для установки, метизами, покрытие метизов защитным слоем – методом горячего цинкования. На ригелях и фундаментах не должно быть раковин, щелей и пятен на бетоне.
6. Наименование и адрес грузополучателя: Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная СПБ, 680032, г.Хабаровск, ул.Целинная, д.3
7. Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).
Note on E13: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель
Note on E14: Автор: укажите ГОСТ или ТУ на ригель