**Техническое задание**

**на поставку** ЗИП РЗА **для нужд**  МЭС Центра.

1. **Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Заказчика** | **Наименование объекта, диспетчерское наименование** | **Наименование продукции** | **Единица измерения** | **Количество** | **Технические требования к поставляемой продукции** | **Срок поставки** | **Адрес доставки** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Волго-Донское ПМЭС Центра | АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково | Терминал защиты БЭ2704 V042 | шт | 1 | Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850 | 70 дней с даты заклю-чения договора | 400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45 | П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО  |
|  | Волго-Донское ПМЭС Центра | АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково | Терминал защиты БЭ2704 V051 | шт | 1 | Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850 | 70 дней с даты заклю-чения договора | 400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45 | П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО  |
|  | Волго-Донское ПМЭС Центра | АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково | Терминал защиты БЭ2704 V072 | шт | 1 | Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61870-5-103, МЭК 61850 | 70 дней с даты заклю-чения договора | 400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45 | П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО  |
|  | Волго-Донское ПМЭС Центра | АТ-4 ПС 220 кВ Котельниково | Терминал защиты БЭ2502 2А | шт | 1 | Терминалы должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП по протоколам МЭК 61850 | 70 дней с даты заклю-чения договора | 400023, г. Волгоград, ул. Строительная, д.45 | П2200069-ПС-6-11-ЦЕНТР-021-РЗ.1.СО  |

1. **Требования к поставляемой продукции:**

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

1. **Требования к участникам закупочной процедуры:**

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

1. **Затраты по доставке продукции:**

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

1. **Дополнительные условия:**
2. **Наименование и адрес грузополучателя:**
3. **Срок поставки:** согласно техническому заданию (столбец № 8).