Техническое задание на привлечение специализированной организации для оказания услуг консультационных по выявлению источников повышенного газовыделения в баке автотрансформатора АТ-2 (ПС Литейная).

1. Оказание консультационных услуг по выявлению источников повышенного газовыделения в баке автотрансформатора АТ-2.
2. Выдача акта по результатам проведенного обследования.
3. Разработка и выдача мероприятий по устранению источников повышенного газовыделения в баке автотрансформатора АТ-2.

Информация по автотрансформатору:

 - автотрансформатор производства Запорожского трансформаторного завода, диспетчерское наименование АТ-2;

 - тип: АТДЦТН- 200000 220/110 - У1 заводской № 150057, 1996г.в. – место нахождения: ПС 220 кВ "Литейная" Приокского ПМЭС.

4. Требования к участникам открытого запроса предложений:

- организация предоставляющая услуги должна быть официальным представителем - завода производителя трансформатора - ЧАО "ЗТР" Украина, либо иметь соответствующие документы, подтверждающие правомочность на оказание требуемых услуг на автотрансформаторах типа АТДЦТН - 200000 220/110 - У1 1996 г.в. производства Запорожского трансформаторного завода.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь квалификационный допуск и группу по электробезопасности до и выше 1000В не ниже 3.

- иметь опыт работы на оказание подобных услуг, а именно на автотрансформаторах производства Запорожского трансформаторного завода типа АТДЦТН - 200000 220/110- У1.

- Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "Электросетьсервис ЕНЭС".

 5. ПС 220 кВ Литейная расположена по адресу: Калужская область, Калужский район, с. Людиново.

6. Срок выполнения работ (услуг): июль 2018 года;

7. Предельная стоимость руб. с НДС 230 000, 00 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 коп.