## 2018 НЦСМ ГП
Приложение № 1
к Техническому заданию
Филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - СПБ «Электросетьремонт»
Телефон 8 913 928 2112
СПИСОК
поверки (калибровки) средств измерений, аттестации испытательного оборудования и актуализации НТД на 2018 год
НЦСМ
№ | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  | № инвентарный | Госреестр № (методика поверки/аттестации) | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения очередной поверки | количество СИ/ИО | Стоимость с НДС, руб. |  |  |  | Количество поверяемых СИ, ИО по месяцам 2018 г.
|  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений | [7 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Вид измерений СИ физико-химических величин
1 | Хроматограф Кристалл 5000.1 ПИД (зав. № 4649) | ±5% | 0,5 - 20 мг/кг | 2904-2-14-00031 | 18482-09 | 12 | 2017 | г. Новосибирск, м-н Зеленый бор, 7 | 8: 1; 9: 5391.93; 14: 1
2 | Хроматограф Кристалл 5000.1 ПИД (зав. № 253152) | ±5% | 0,5 - 20 мг/кг | 2904-2-14-00625 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 5391.93; 14: 1
3 | Титратор кулонометрический DL32 (зав. № 5127071425) | ±5% | 0,01 - 100 мг/г | 2904-2-14-00077 | 18950-02 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4022.66; 14: 1
4 | Влагомер трансформаторного масла ВТМ-МК (зав. № 112) | ∆n=±2,5млн-1 | 0 - 50 млн-1 | 2904-2-14-00599 | 35935-07 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3554.11; 14: 1
5 | Фурье-спектрометр инфракрасный Nicolet iS10 (зав. № AKX1200674) | ±0,4 см-1 | 350-7800 см-1 | 2904-2-14-00614 | 38812-08 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 5112.13; 14: 1
6 | Аппарат ТВЗ (зав. № 2200) | ±1°С | -30 … +360°С | 2904-2-14-00151 | 1055.00.00.00 МА | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 3408.47; 21: 1
7 | Регистратор «Вспышка-А» (зав. № 10.16.243) | ±5°С | +(30 – 260)°С | 2904-2-14-00308 | 19256-16 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3889.33; 14: 1
8 | Анализатор ГРАН-152 (зав. № 263) | ±2,5% | 4-17 класс | 2904-2-14-00349 | 22979-02 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4369.3; 14: 1
9 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М (зав. № 110775) | ±10-4 | nd 1,2 – 1,7 | 2904-2-14-00654 | 7308-94 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2169.84; 14: 1
10 | pH-метр - мл вольтметр pH-150M c электродами (зав. № 0742) | ±0,02 рН | - 1.00 - + 14.00 рН | не ОС б/н | 27158-11 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2065.27; 21: 1
11 | Ареометр АОН-1 (зав. № 35422) | ±0,5 кг/м3 | 820 - 880 кг/м3 | не ОС б/н | 28386-07 | 60 | 2012 | - | 8: 1; 9: 1561.82; 14: 1
12 | Ареометр АОН-1 (зав. № 85148) | ±0,5 кг/м3 | 880 - 940 кг/м3 | не ОС б/н |  | 60 | 2012 | - | 8: 1; 9: 1561.82; 14: 1
13 | Ареометр АОН-1 (зав. № 44318) | ±0,5 кг/м3 | 1060 - 1120 кг/м3 | не ОС б/н |  | 60 | 2012 | - | 8: 1; 9: 1561.82; 14: 1
14 | Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-2 (зав. № 4074) | ±0,2% | 0,73 мм | не ОС б/н |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4159.8; 14: 1
15 | Анализатор жидкости лабораторный "АНИОН 4120" (зав. № 947) | ±0,02 рН | - 1.0 - + 14.0 рН | 2904-2-14-00452 | 20802-06 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3535.8; 21: 1
|  | ±2 % | 10-4 - 10 см/м
51756.03
Вид измерений СИ механических величин
16 | Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 (зав. № 413 685) | ±2,0% | 20-200 мкл | не ОС б/н | 37682-13 | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 1045.7; 21: 1
17 | Дозатор пипеточный ДПАОП-1 (зав. № 422 010) | ±1,5% | 100-1000 мкл | не ОС б/н | 24107-13 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 1045.7; 21: 1
18 | Дозатор пипеточный ДПОП-1-0,5-5 (зав. № ВР37 352) | ±5,0% | 1-5 мкл | не ОС б/н | 41939-15 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 1045.7; 21: 1
19 | Секундомер механический СОП пр. (зав. № 9653) | ±1,0 с | 30 мин | не ОС б/н | 11519-11 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 358.08; 21: 1
20 | Гири общего назначения 2 кл. Г-2-210 (зав. № 209) | 2 кл. | 1 – 100г | не ОС б/н | 2469-74 | 12 | 2017 | - | 8: 9; 9: 2882.27; 21: 9
21 | Измеритель слоя бетона Поиск 2.5 (зав. № 862) | ±3,5% | 2-130 мм | 2904-2-14-00634 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4213.12; 21: 1
22 | Измеритель слоя бетона Поиск 2.51 (зав. № 27) | ±3,5% | 2-130 мм |  |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4213.12; 21: 1
23 | Динамометр ИТОЭ-10М (зав. № 52603) | ± 3% | 0,1 – 10 тс | 2904-2-14-00724 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 7458.67; 14: 1
24 | Динамометр ИТОЭ-10М (зав. № 52764) | ± 3% | 0,1 – 10 тс | 2904-2-14-00778 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 7458.67; 14: 1
25 | Динамометр "ЭД10-ИТО (зав. № 53179) | ± 3% | 0,1 – 10 тс | 2904-2-14-00864 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 7458.67; 14: 1
26 | Твердомер ТКМ-459М (зав. № 17113) | ± 2 | HRC 20-70 | 2906-2-14-03661 | 48907-12 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2300.83; 21: 1
27 | Весы электронные АВ204-S (зав. № 1128173401) | ±0,15мг | 220 г | кмпл к ОС 2904-2-14-00077 | 18694-08 | 12 | 2017 | г. Новосибирск, м-н Зеленый бор, 7 | 8: 1; 9: 2882.23; 21: 1
28 | Весы ВЛР-200г-М (зав. № Л-78) | 2 кл. | 210 г. | 2904-2-14-00288 | 4233-92 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2117.56; 21: 1
29 | Весы аналитические OHOUS SCOUT II (зав. № BJ351712) | ±0,01 г | 200 г. | 2904-2-14-00275 | 16315-0 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2882.23; 21: 1
47362.55
Вид измерений СИ электрических величин
30 | Аппарат АИМ-90 (зав. № 7 001) | ±4% | 90 кВ | 2904-2-14-00273 | 56773-14 | 12 | 2017 | г. Новосибирск, м-н Зеленый бор, 7 | 8: 1; 9: 2513.4; 14: 1
31 | Установка СКАТ-М100 (зав. № 2126) | ±2,5% | 100 кВ | 2904-2-14-00417 | 36350-07 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2514.17; 14: 1
32 | Установка СКАТ-М100 (зав. № 2155) | ±2,5% | 100 кВ | 2904-2-14-00453 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2514.17; 14: 1
33 | Аппарат «АИД-70Ц» (зав. № 331) | ±3%, | 50 кВ, | 2904-2-14-00612 | 38382-08 | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 2514.17; 21: 1
34 | Комплекс КДЗ-1 (зав. № 136 – 277) | ±15% | 0,02 - 199,9В | 2904-2-14-00201 | 18764-04 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2719.86; 21: 1
0,5 - 7А
35 | Комплекс КДЗ-1 (зав. № 167 – 308) | ±15% | 0,02 - 199,9В | 2904-2-14-00316 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2719.86; 14: 1
0,5 - 7А
36 | Тестер FLUKE 1625 (зав. № S123007050B4) | ±2,5% | 10–6-300 кОм | 2904-2-14-00630 | 52021-12 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3969.33; 21: 1
37 | Тестер FLUKE 1625 (зав. № S131808370B4) | ±2,5% | 10–6-300 кОм | 2904-2-14-00863 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3969.33; 14: 1
38 | Измеритель коэффициента трансформации DTR8510 (зав. № 1141940KFH) | ±0,5% | 0,8 - 8000 | 2904-2-14-00605 | 53872-13 | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 14932.59; 21: 1
39 | Микроомметр C.A. 6250 (зав. № 916 928KGH) | ±0,5% | 0,1 мкОм - 2500 Ом | 2904-2-14-00611 | 28571-07 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3123.66; 14: 1
40 | Тестер FLUKE 179 (зав. № 24420234) | ±2,5% | 10–3-1000 В | 2904-2-14-00818 | 27489-11 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3656.96; 21: 1
41 | Тестер CD 771 (зав. № 12115013555) | ±2,5% | 10–3-1000 В | 2904-2-14-00800 | 44402-10 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3969.33; 14: 1
42 | Прибор ОНП-1М (зав. № 210) | ±2,5% | 0,001-2000 Ом | 2904-2-14-00357 | 29449-05 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 1051.38; 14: 1
43 | Прибор ОНП-1М (зав. № 211) | ±2,5% | 0,001-2000 Ом | 2904-2-14-00358 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 1051.38; 14: 1
44 | Прибор ОНП-1М (зав. № 214) | ±2,5% | 0,001-2000 Ом | 2904-2-14-00360 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 1051.38; 14: 1
45 | Омметр цифровой DET4TD2 (зав. № 1000345101090873) | ±2% | 0,01-2000 Ом | 2904-2-14-00802 |  | 24 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3329.36; 14: 1
46 | Клещи токовые АТК-2103 (зав. № I.188755) | ±1,2% | До 1000 В | 2904-2-14-00609 | 42736-09 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3923.62; 21: 1
47 | Клещи токовые АТК-2103 (зав. № I.188794) | ±1,2% | До 1000 В | 2904-2-14-00610 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3923.62; 14: 1
48 | Клещи токовые FLUKE-317RU (зав. № 21190035) | ±1,2% | До 1000 В | 2904-2-14-00799 | 46504-12 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2437.97; 14: 1
49 | Комплект измерительный К-540-3 (зав. № 081) | ±0,2% | 5 – 400 В | 2904-2-14-00867 | 55598-13 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2948.43; 21: 1
0,1 – 5 А
50 | Измеритель параметров изоляции Вектор-2.0 М (зав. № 1204) | ±0,03% | tgd: 10–5 – 0,999 | 2904-2-14-00279 | 20664-05 | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 3163.69; 14: 1
|  | ±0,5% | СХ: 1,0 пФ – 9,99 мкФ | bar: 21
51 | Измеритель параметров изоляции MIС 3200 (зав. № 12140097) | ±0,5% | До 600 В; | 2904-2-14-00606 | 42465-09 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2476.06; 14: 1
1 кОМ – 10 000 ГОм
52 | Измеритель параметров изоляции MIС 2500 (зав. № 252 242) | ±3% | До 600 В; | 2904-2-14-00817 | 34197-07 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3138.89; 21: 1
0 – 1100 ГОм | bar: 21
77612.61
Вид измерений СИ радиотехнических величин
53 | Осциллограф DPO 3014B (зав. № С023 576) | ±3% | До 100МГц | 2904-2-14-00620 |  | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 6605.39; 21: 1
54 | Осциллограф TDS 2014B (зав. № С030 948) | ±3% | До 100МГц | 2904-2-14-00149 | 32618-06 | 18 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6605.39; 14: 1
55 | Осциллограф TPS 2024B (зав. № С018183) | ±3% | До 200МГц | 2904-2-14-00005 |  | 18 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8304.36; 14: 1
56 | Осциллограф TPS 2024B (зав. № С022866) | ±3% | До 200МГц | 2904-2-14-00296 |  | 18 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8304.36; 14: 1
57 | Анализатор частотный FRAX99 (зав. № 1000342) | ±0,5 дБ | До 20В; | 2904-2-14-00307 | 48035-11 | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 4571.2; 14: 1
0,1Гц–25МГц
58 | Анализатор частотный FRAX150 (зав. № 1000343) | ±0,5 дБ | До 20В; | 2904-2-14-00412 |  | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 4571.2; 21: 1
0,1Гц–25МГц
59 | ИКП-1 -Измерительный комплекс- (зав. № 13/09) калибровка | ±10% | 0,5 - 10 А | 2904-2-14-00317 | ИКП.000.000.000РЭ | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 6422.54; 14: 1
60 | ИКП-1 -Измерительный комплекс- (зав. № 15/09) калибровка | ±10% | 0,5 - 10 А | 2904-2-14-00319 |  | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 6422.54; 14: 1
61 | ИКП-1 -Измерительный комплекс- (зав. № 19/10) калибровка | ±10% | 0,5 - 10 А | 2904-2-14-00318 |  | 24 | 2016 | - | 8: 1; 9: 6422.54; 14: 1
62 | ИК-1 -Измерительный комплекс- (зав. № 156/195) | ±10% | 0,5 - 200 В | 2904-2-14-00766 | 18765-04 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6986.32; 14: 1
63 | Измеритель ИНМП-50 (зав. № 108) калибровка | ±15% | 3 - 10000А/м | 2904-2-14-00109 | ИНМП-50.000.000.РЭ | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4098.85; 14: 1
64 | Измеритель ИНМП-50 (зав. № 115) калибровка | ±15% | 0,01-1800А/м | 2904-2-14-00320 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4098.85; 21: 1
65 | Измеритель П3-50В (зав. № 1530) | ±15% | 0,01-100кВ/м; | 2904-2-14-00010 | 17638-08 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6201.6; 21: 1
0,01-1800А/м
66 | Осциллограф FLUKE 190-104 (зав. № 20 471 804) | ±3% | До 100МГц | 2904-2-14-00711 | 49049-12 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6605.39; 21: 1
67 | Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 (зав. № 203) | ±5% | ±(2 - 1000) кВ/м | 2904-2-14-00871 | 28316-11 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6338.74; 21: 1
±(2*10-8 – 10-5) Кл/м2
68 | Измерители частичных разрядов в изоляции R2200 (зав. № 011) | ±30% | 0 - 5,0 В | 2904-2-14-00353 | 53339-13 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4647.4; 14: 1
69 | Измерители частичных разрядов в изоляции R2200 (зав. № 030) | ±30% | 0 - 5,0 В | 2904-2-14-00411 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4647.4; 14: 1
70 | Калибратор кажущихся зарядов ГКИ-2 |  |  | не ОС б/н |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6285.4; 14: 1
71 | Приборы многофункциональные «Ганимед» (зав. № 105) | ± 25% | 0,12 – 1,15 А | 2904-2-14-00481 | 50024-12 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3537.04; 14: 1
72 | Приборы многофункциональные «Ганимед» (зав. № 115) | ± 25% | 0,12 – 1,15 А | 2904-2-14-00604 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3537.04; 14: 1
115213.55
Вид измерений СИ тепло-технических величин
73 | термометр ТН-1 (зав. № 38) | ±1°С | 0-170 °С | не ОС б/н | 300-04 | 48 | 2013 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 464.74; 14: 1
74 | термометр ТИН-10 (зав. № 83) | ±0,05°С | 18,6-21,4 °С | не ОС б/н | 11620-93 | 48 | 2013 | - | 8: 1; 9: 2300.83; 14: 1
75 | Электропечь низкотемпературная лабораторная SNOL 67/350 (зав. № 03205) | ±2°С | 50-350 °С | 2904-2-14-00280 | аттест. ПМА 03-04-14 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3236.81; 14: 1
76 | testo 622 прибор комбинированный | ±3 % | -10 до +60 °С; | 2904-2-14-00367 | 44744-10 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2262.74; 21: 1
| (температура, влажность отн., давление абс.) |  | 0-100 % ОВ; | [5 empty] | 9: 3748.39
| (зав. № 39500323/911) |  | 300-1200 гПа | [5 empty] | 9: 3161.75
77 | Метео-10 прибор комбинированный (зав. № 424) | ±3 % | -10 до +50 °С; | 2904-2-14-00859 | 40335-09 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2156.08; 21: 1
|  |  | 10-96 % ОВ; | [5 empty] | 9: 3893.14
|  |  | 80-106 кПа | [5 empty] | 9: 2232.27
78 | Метео-10 прибор комбинированный (зав. № 425) | ±3 % | -10 до +50 °С; | 2904-2-14-00860 |  | 12 | 2017 | - | 9: 2156.08; 14: 1
|  |  | 10-96 % ОВ; | [5 empty] | 8: 1; 9: 3893.14
|  |  | 80-106 кПа | [5 empty] | 9: 2232.27
79 | Анемометр KESTREL 3500 (зав. № 1783735) калибровка | ±3 % | 0,4 - 40 м/с | 2904-2-14-00332 | МП РТ 1574-2011 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 6163.51; 14: 1
-40 до +120 °С;
80 | Расходомер жидкости ультразвуковой Portoflow 220В (зав. № 6837) | ±2% | 0,1 – 20 м/с | 2904-2-14-00236 | 15083-06 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 10064.93; 21: 1
81 | Тепловизор FLIR SC 660 (зав. № 404004187) | ±2% | До 1200 °С | 2904-2-14-00521 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9843.32; 21: 1
82 | Тепловизор FLIR T335 (зав. № 48804966) | ±2% | До 650 °С | 2904-2-14-00568 | 44798-10 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9020.51; 14: 1
83 | Тепловизор FLIR T335 (зав. № 48806908) | ±2% | До 650 °С | 2904-2-14-00570 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9020.51; 21: 1
84 | Тепловизор FLIR T335 (зав. № 48806618) | ±2% | До 650 °С | 2904-2-14-00653 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9020.51; 21: 1
85 | Тепловизор FLIR T335 (зав. № 48806617) | ±2% | До 650 °С | 2904-2-14-00651 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9020.51; 21: 1
93892.04
Вид измерений СИ геометрических величин
86 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 301030288) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00345 | 41142-09 | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
87 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 301110147) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00344 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
88 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 313710081) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00525 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
89 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 313720308) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00523 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
90 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 313730068) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00524 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
91 | Светодальномер Leica DISTO D5 (зав. № 313730347) | ± 1 мм | 0,05 – 200 м | 2904-2-14-00522 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 14: 1
92 | Светодальномер Trupulse 200 (зав. № 027823) калибровка | ± 0,3 м | 0–2000 м | 2904-2-14-00298 | МИ 2798-2003 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2460.83; 21: 1
93 | Светодальномер Trupulse 200 (зав. № 029342) калибровка | ± 0,3 м | 0–2000 м | 2904-2-14-00322 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2460.83; 21: 1
94 | Светодальномер Nikon Laser 800S (зав. № WR000082) | ± 0,5м | 10-730m | 2904-2-14-00526 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
95 | Светодальномер Nikon Laser 800S (зав. № WR007186) | ± 0,5м | 10-730m | 2904-2-14-00528 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
96 | Светодальномер Nikon Laser 800S (зав. № WR009429) | ± 0,5м | 10-730m | 2904-2-14-00529 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
97 | Светодальномер Nikon Laser 800S (зав. № WR009430) | ± 0,5м | 10-730m | 2904-2-14-00527 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2111.02; 21: 1
98 | Светодальномер Haglof Laser VL402 (зав. № 203590) калибровка | ± 0,5м | 130-900m | 2904-2-14-00810 | МИ 2798-2003 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2460.83; 14: 1
99 | Уклономер Bosch DNM60L (зав. № 209001134) калибровка | ±0,2° | 4х90° | 2904-2-14-00791 | МИ 1532-86 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3717.91; 21: 1
100 | Уклономер Bosch DNM60L (зав. № 107000185) калибровка | ±0,2° | 4х90° | 2904-2-14-00590 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3717.91; 21: 1
101 | Уклономер Bosch DNM60L (зав. № 201002230) калибровка | ±0,2° | 4х90° | 294-2-14-00591 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3717.91; 14: 1
102 | Уклономер Bosch DNM60L (зав. № 887000205) калибровка | ±0,2° | 4х90° | 2904-2-14-00219 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 3717.91; 21: 1
103 | Светодальномер “Даль” (зав. № 11222) | ± 2% | 3,5-15m | 2904-2-14-00767 | 40490-09 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2323.69; 21: 1
104 | Светодальномер “Даль” (зав. № 11242) | ± 2% | 3,5-15m | 2904-2-14-00769 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2323.69; 21: 1
105 | Светодальномер “Даль” (зав. № 11243) | ± 2% | 3,5-15m | 2904-2-14-00768 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2323.69; 14: 1
106 | Светодальномер “Даль” (зав. № 11263) | ± 2% | 3,5-15m | 2904-2-14-00770 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 2323.69; 21: 1
107 | Микроскоп “МПБ-2” (зав. № 767903) | ±0,02мм | 0-6,5m | 2904-2-14-00762 | 1120-57 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 754.24; 21: 1
108 | Микроскоп “МПБ-2” (зав. № 8507536) | ±0,02мм | 0-6,5m | 2904-2-14-00263 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 754.24; 21: 1
109 | Микроскоп “МПБ-2” (зав. № 1054) | ±0,02мм | 0-6,5m | 2904-2-14-00763 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 754.24; 21: 1
110 | Штангенциркуль ШЦ-1-125 (зав. № SL201001310469) | ± 0,1мм | 0-125 мм | не ОС б/н | 41093-09 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 259.03; 21: 1
55180.84
Вид измерений СИ виброакустических и магнитных измерений
111 | Виброметр «Корсар» (зав. № 749 - 634) | ±3% | 0,3-100мм/с | 2904-2-14-00065 | 19988-10 | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 9751.9; 21: 1
112 | Виброметр «Корсар» (зав. № 818 - 793) | ±3% | 0,3-100мм/с | 2904-2-14-00161 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 9751.9; 14: 1
113 | Прибор ультразвуковой УК 1401М (зав. № 4011204) | ±1% | 1500 – 9990 м/с | 2904-2-14-00314 | 53482-13 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
114 | Прибор ультразвуковой УК 1401М (зав. № 4011337) | ±1% | 1500 – 9990 м/с | 2904-2-14-00394 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
115 | Прибор ультразвуковой УК 1401М (зав. № 4011699) | ±1% | 1500 – 9990 м/с | 2904-2-14-00731 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
116 | Прибор ультразвуковой УК 1401М (зав. № 4011770) | ±1% | 1500 – 9990 м/с | 2904-2-14-00801 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
117 | Измеритель ультразвука «Пульсар 1.1» (зав. № 013) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00631 | 24690-06 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 14: 1
118 | Измеритель ультразвука «Пульсар 1.1» (зав. № 546) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00399 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
119 | Измеритель ультразвука «Пульсар 1.2» (зав. № 437) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00337 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32
120 | Измеритель ультразвука «Пульсар 2.1» (зав. № 362) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00804 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
121 | Измеритель ультразвука «Пульсар 1.2» (зав. № 571) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00862 |  | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 8784.32; 21: 1
122 | Толщиномер ультразвука «Константа К6» (зав. № 8890) | ±2% | 10-999,9 мкс | 2904-2-14-00805 | 18106-13 | 12 | 2017 | - | 8: 1; 9: 4655.01; 14: 1
103217.69
Вид измерений СИ измерений параметров ионизирующих излучений
123 | Дозиметр ДКГ-03Д «Грач» (зав. № 25 443) | ±15% | 1,0-108мкЗв | не ОС б/н |  | 12 | 2017 | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 3535.07; 14: 1
3535.07
Актуализация нормативно-технической документации (ГОСТ, РМГ, МИ)
124 | ГОСТ 6307-75 Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей | [6 empty] | ФБУ «Новосибирский ЦСМ» | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
125 | ГОСТ 5985-79 Метод определения кислотности и кислотного числа | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
126 | ГОСТ 17216-2001 Чистота промышленная Классы чистоты жидкостей | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
127 | ГОСТ 6356-75 Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
128 | ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
129 | ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
130 | ГОСТ 8.134-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Метод измеренй РН на основе ячеек Харнеда | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
131 | ГОСТ 1547-84 Масла и смазки Методы определения наличия воды | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
132 | ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
133 | ГОСТ 25438-82 Целлюлоза для химической переработки. Методы определения характеристической вязкости | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
134 | ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
135 | ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
136 | ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
137 | ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
138 | ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
139 | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
140 | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
141 | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
142 | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
143 | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
144 | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
145 | ГОСТ Р 55878-2013 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
146 | ГОСТ 30180.2-99 (МЭК 554-2-77) Бумага электроизоляционная целлюлозная. Технические требования. Часть 2. Методы испытаний | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
147 | ГОСТ 28640-90 (МЭК 590-77) Масла минеральные электроизоляционные. Метод определения ароматических углеводородов | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
148 | ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
149 | ГОСТ Р 54331-2011 (МЭК 60296:2003) Жидкости для применения в электротехнике. Неиспользованные нефтяные изоляционные масла для трансформаторов и выключателей. Технические условия | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
150 | ГОСТ 28582-90 (ИСО 2049-72) Нефтепродукты. Метод определения цвета | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
151 | ГОСТ 18995.2-73 Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
152 | ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
153 | ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
154 | ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
155 | ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
156 | ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Требования | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
157 | ГОСТ Р МЭК 60475-2013 Жидкости изоляционные. Отбор проб | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
158 | ГОСТ Р МЭК 60247-2013 Жидкости изоляционные. Определение относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) и удельного сопротивления при постоянном токе | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
159 | РМГ 59-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
160 | РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного анализа | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
161 | РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
162 | Рекомендация МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров | [6 empty] | - | 8: 1; 9: 168.14; 14: 1
6557.46
554327.84